“ 화재 No, 안전 Want ! ”
	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	K사 불량 불꽃감지기 관련 정상 제품 교체 결과 의뢰

1. 소방행정에 협조해 주시는 귀 교에 감사드립니다.

2. 불량 불꽃감지기 지적과 관련, 정상제품으로 교체한 결과를 붙임 서식에 의거 2015.7.28.까지 알려 주시기 바랍니다.

붙임 : 결과 서식 1부 (K사 불량 불꽃감지기 교체 내역).  끝.

	노원소방서장
수신자	서울원광초등학교장,서울동일초등학교장,서울계상초등학교장,중원중학교장,신상중학교장
담당자	유용석		예방팀장	최범영		예방과장	전결 07/21 김진웅
협조자
시행	예방과-11730	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울 노원구 하계1동 251-14 (한글비석로 1길 8)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-4119	/전송	02-949-4119	/	ffruys@seoul.go.kr	/	대시민공개