		중부수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내배관 공사완료 통보

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

1. 현황

접수번호	0912015081162
처리일자	2015년 07월 21일 17 시 21 분
공사장소	**************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

2. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2015/07/21		검사일	2015/07/21		검사자	이상현
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	****		주 소	************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 검사
검사결과	옥내배관 교체 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 현장사진 1부.  끝.

								급수운영과장
★주무관							이상현				주무관					박혁순					급수운영과장					07/21 이승철
협조자
시행			급수운영과-15802										(						)		접수												(						)
우	100-856					서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-2155							/전송			3146-2289					/	sanghyeon@seoul.go.kr													/	부분공개(6)