수질검사결과보고서

(강동구,송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	代홍창인	07/21 장성만

	명에 의하여 품질확인제(민원) 및 잔류염소모니터링지점에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 7. 21.
보고자 화공7급 이 대 영 화공7급 홍 창 인 화공7급 김 명 주 환경8급 강 혜 성

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 7.  21. (화)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(민원신청)	송파구 **********개소	5	5
잔류염소모니터링	송파구 동******외 2개소	3	3

■ 보고자 의견

○ 품질확인제(민원신청) 및 잔류염소 모니터링지점에대한 수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하였음.

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.