문서번호	대기관리과-13624
결재일자	2015.7.22.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/22 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/21)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/21)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 21(화) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 메리어트파크센터 오피스텔관리단 등 19대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
한무컨벤션㈜	정진양	강남구 삼성동 159	3.50	2대	㈜수국	F11GN(LX)
샹제리제센터 소유자회의	차필성	강남구 테헤란로 406	3.37	3대	㈜수국	P13M(LX)
홍보석불가마사우나	정택환	성동구 금호동 4가 97-1	2.10	1대	㈜부-스타	LES-250A
(학)국민학원사업본부	김태문	강남구 영동대로 302	1.75 0.83	1대 1대	㈜발트코리아	TBG 110LX TBG 80LX
㈜세정서울지사	박순호	강남구 삼성로 346	1.36 1.00	1대 1대	㈜수국	P72M(LX) S-1.5TG(LX)
㈜오앤제이(웨딩의전당)	오기수	강남구 삼성동 73	1.31	2대	㈜수국	P72M(LX)
아이파크 삼성동 생활문화지원센타	심윤태	강남구 영동대로 640	0.97	1대	㈜부-스타	LES-90A
목석화수	오지한	강남구 대치동 891-6	0.97	1대	㈜부-스타	LES-90A
주)노블레스관광호텔	홍광표	노원구상계동711-9 11	0.97	2대	㈜부-스타	LES-90A
힘찬병원(강서)	박혜영	강서구 등촌동 671	0.87	2대	㈜수국	P60M(LX)
덕명산업	이용익	강남구 삼성동 170-9	0.48	1대	㈜수국	P4M(LX)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
한무컨벤션㈜	일 치	일 치	1대 부착 1대 탈거	탈거 후 보관	적 정
샹제리제센터 소유자회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
홍보석불가마사우나	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
(학)국민학원사업본부	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜세정서울지사	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜오앤제이(웨딩의전당)	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
아이파크 삼성동 생활문화지원센타	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
목석화수	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
주)노블레스관광호텔	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
힘찬병원(강서)	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
덕명산업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 보고자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(18대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

○ 한무컨벤션(주)에 설치된 저녹스버너(1대) 보일러 고장으로 인한 버너 교체 후 사업주 보관 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(19장)

한무컨벤션㈜	한무컨벤션㈜	샹제리제센터 소유자회의	샹제리제센터 소유자회의
샹제리제센터 소유자회의	홍보석불가마사우나	(학)국민학원사업본부	㈜세정서울지사
㈜세정서울지사	㈜오앤제이(웨딩의전당)	㈜오앤제이(웨딩의전당)	아이파크 삼성동 생활문화지원센타
목석화수	주)노블레스관광호텔	주)노블레스관광호텔	힘찬병원(강서)
힘찬병원(강서)	(학)국민학원사업본부	덕명산업