		서부수도사업소
CU********1*******A04***************E0500-1&
수신자		마포구 ****************
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	26521136	고객접수번호	0962015102104
수용가명	***	민원신청일	2015년 07월 21일
수용가주소	서울특별시 마포구 공덕동 111-230 12통3
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19720913	기물번호	0200010095
현장방문일시	13시 50분	현장출동자	신정우외3
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	4kg/cm² /
처리결과	D=15mm 앵글밸브 고장으로 급수공사 연간단가업체에게 작업지시코자 함.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							신정우				주무관					함현준					급수운영과장					07/22 장종욱
협조자
시행			급수운영과-15742										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		3146-3651							/전송			3146-3689					/	SJWOO67@seoul.go.kr													/	부분공개(6)