수질검사 결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정승열	김철	07/22 이진우

수질민원 처리 및 배수지 수계관말 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 7. 21

보고자   정 승 열

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2015. 7. 21(금) 09:30 ~ 17:00

2. 대    상 : ******************

3. 출 장 자 : 김철,정승열

4. 검사항목 : 잔류염소 등 5개항목

5. 수질검사 결과

(단위:개소)

계		관말 (수계,배수지)		관말 (정체지역)		취약지점 모니터링		민원		옥내배관 교체 후		부적합 재검사		비고
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
12		10						2

6. 의 견

붙임  수질검사 결과 1부.  끝.