- 꿈을 실현하는 창조도시 중구 -
		중부소방서
수신	서울특별시 중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	보행지장 소방용수시설 형식변경 의뢰

1. 평소 소방재난행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 중구청의 중점 추진 사업인 2015년 『남대문 시장주변 남대문로 보도 정비공사』와 관련하여  우리 서 관내 보행지장 소방용수시설에 대하여 아래와 같이 형식변경(지상식→ 지하식)을 의뢰하니 우선 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 대 상 : 지상식소화전 3개소 【붙임1 참조】

○ 세부사항

구분	용수번호	주 소	형식변경	사 유
1	2547호	중구 남대문시장길 17-6 예은당 앞	지상식 ↓ 지하식	보도상(1/3지점)에 설치되어 시민 보행지장 및 안전사고 발생우려
2	2532호	중구 남대문로34-1 화장품가게 앞	지상식 ↓ 지하식	보도상(1/3지점)에 설치되어 시민 보행지장 및 안전사고 발생우려
3	3197호	중구 남대문로36-0 자유핸드백도매센터 앞	지상식 ↓ 지하식	보도상(1/3지점)에 설치되어 시민 보행지장 및 안전사고 발생우려

3. 아울러, 귀 사업소에서 공사가 완료된 소방용수시설은 우리 서에서 검수 할 수 있도록 반드시 통보하여 주시기 바랍니다.

붙 임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

							중부소방서장
담당자							김동민			대응총괄팀장					서인식					재난관리과장					07/22 김철수
협조자
시행			재난관리과-4665									(						)		접수											(						)
우	100-452					서울 중구 다산로 8길 2															/
전화		02-2238-0009						/전송								/	zzzrrr@seoul.go.kr												/	대시민공개