투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	업무지시전[강남순환8공구 구간 도로조명등 광원 변경설계(LED) 지시]

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 본부에서 시행하고 있는 『강남순환도시고속도로(8공구) 전기공사』에 설계된 조명등의 광원을 LED로 변경설계토록 하고, 조명시뮬레이션 등을 면밀히 검토하여 “빛공해 심의”와 계약심사과 심의를 받은 후 도서를 제출하시기 바랍니다.

○ 설계 광원 현황

구 분	가로등 (CDM 250W)	지하차도등 (CDM 100~400W)	비고
구룡 구간	71	-
염곡2 구간	69	664
화물터미널앞 구간	170	1,135

○ 제출일 : 2015.09.30.일.

따로붙임 : 과업의 범위 1부.  끝.

- 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					강남순환8공구 건설 책임감리원 귀하,(주)진영전력 대표이사 귀하
주무관							곽용길			열빛총괄과장					07/22 이달영
협조자
시행			설비부-8854									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8604						/전송			02-3708-8659					/	yong9345@seoul.go.kr												/	대시민공개