함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 협의 의견 회신(성내동 244-6번지)

1. 건축과-17802(2015.07.15)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 **************번지*건축허가신청에 따른 급수협의 의견을 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 위치 및 개요

- 대지위치 : *************

- 규   모 : 지하2층/지상12층, 연면적 1,492.2067㎡

- 공사종별 : 공동주택(도시형생활주택 원룸형-29세대), 업무시설(오피스텔 19호)

나. 급수가능여부 : 급수가능지역

다. 직결급수 가능여부

- 지상4층 : 순직결급수가능

- 지상5~15층 : 순직결급수 불가, 별도 급수설비 설치(저수조 기타)

라. 기타사항 : 급수공사 신청시 연면적 및 용도에 맞게 급수관 설치

붙 임 : 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		주무관	송종범		시설관리과장	07/22 남정열
협조자
시행	시설관리과-13641	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	부분공개(6)