	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(1300) 고장발생 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 대응관리과-1556(2014.2.20.)호 『2014년 소방용수시설 운영계획 시달』

나. 재난관리과-2701(2015.4.29.)호 『2015년도 소방용수시설 주요업무 추진계획 변경 알림』

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리운영중인 소방용수시설의 고장발생을 아래와 같이 보고드립니다.

가. 고장소방용수시설 : 노소 지하식(1300호)

나. 고장발견일시 : 2015. 7. 21.(화)

다. 위치 : 서울특별시 노원구 노원로16길 2-0(혜성여자고등학교 정문 앞)

라. 고장내역 : 출수불능(지하식 소화전 뚜껑고장수리 완료 후 검수 과정 중 소화전 출수 불능 확인)-사용불가

마. 조치상태 : 진압3대장 사길환 외 4명 현장확인 및 제수변잠금 안전조치

붙임 : 소방용수시설 고장발생 조사서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	이민호		지휘3팀장	정덕재		현장대응단장	07/22 권태미
협조자
시행	현장대응단-4955	(		)	접수		(		)
우	139-230	서울 노원구 하계동 251-14 노원소방서 현장대응단	/
전화	02-972-1119	/전송	02-975-0611	/	2012070631@seoul.go.kr	/	대시민공개