투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서남권돔 야구장주변 보행자전용도로(보행광장) 설치 및 고척교확장공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	데크포장 목재시공 관련 업무지시

1. 서남권 돔야구장주변 보행자전용도로(보행광장)에 시공중인 목재데크는

보행광장내 석재포장의 획일적 시공으로 인한 단조로움 완화와 디자인적 요소를 강조하여

말라스목재를 시공토록 하였으나

2. 보행광장 테크C에 설치된 일부 말라스목재가 변색이 발생되어 색상이 균일하지 않아 하드우드목재의 질감과 색상표현이 저감되는 등 품질저하가 있어, 교체

시공을 지시하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 교체시공 대상 및 미시공된 물량 목재판재(말라스)는 자연건조가

잘되어 균열이 발생되어 있지 않고 목재고유의 색상 및 질감이 나는 것을 반입하여

공사준공에 지장이 없도록 하시기 바랍니다.

붙임 : 현장사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김달용		조경시설과장	신용우		방재시설부장	전결 07/22 임춘근
협조자
시행	방재시설부-9753	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 14층	/
전화	3708-8731	/전송	3708-8756	/	kdyong4992@seoul.go.kr	/	대시민공개