문서번호	정수과-3451
결재일자	2015.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		07/22 이태일
협조
	주무관		조평대

정수약품 (O2. CO2) 관리대장

2015. 07.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 (02) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	액화산소 약품관리 현황 (1호 탱크)				액화산소 약품관리 현황 (2호 탱크)
07월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		9,716				5,711
1		9,250	466			4,731	980	2호 탱크밸브 close
2		7,824	1,426			4,680	51
3		6,390	1,434			4,680	0
4		5,436	954			4,166	514
5		3,999	1,437			4,166	0
6	8,900	11,464	1,435		9,100	13,266	0
7		10,182	1,282			13,266	0
8		8,719	2,093			13,266	0
9		7,005	1,714			13,266	0
10		5,459	1,546			13,225	41	2호탱크 → 1호탱크 교체운전
11		4,774	685			12,531	694
12		4,774	0			10,920	1,611
13		4,774	0			9,332	1,588
14		4,774	0			7,291	2041
15	9,000	13,920	0		9,000	15,465	826
16		13,920	0			14,104	1,361
17		13,920	0			12,559	1,545
18		13,920	0			10,736	1,823
19		13,920	0			9,327	1,409
20		13,920	0			7,872	1,455
21		13,920	0			6,131	1,741
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	17,900		14,472		18,100		17,680
소 계
총 계	17,900				18,100

2015년 정수약품 (co2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
07월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		11,749			10,828
1		11,749	0		10,828	0
2		11,749	0		10,828	0
3		11,749	0		10,828	0	1,2 정수장 압력상승으로 투입 (10 : 00 ~ 18 : 00)
4		11,749	0		10,828	0
5		11,749	0		10,828	0
6		11,749	0		10,828	0
7		11,749	0		10,828	0
8		11,749	0		10,828	0
9		11,749	0		10,828	0
10		11,749	0		10,828	0
11		11,749	0		10,780	48	1,2 정수장 압력상승으로 대기중방출 (10 : 00 ~ 10 : 30)
12		11,749	0		10,780	0
13		11,749	0		10,780	0
14		11,749	0		10,780	0
15		11,749	0		10,780	0
16		11,749	0		10,780	0
17		11,749	0		10,780	0
18		11,749	0		10,780	0
19		11,749	0		10,780	0
20		11,749	0		10,780	0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계						48
소 계
총 계

끝.