비상구 관리실태 등 확인 조사서(강동경희대학교병원)

확인일자 : 2015. 7. 20.

대상명	강동경희대학교병원				위 치	*********** *********
대표자	곽영태 원장	전화번호		***********			처종(업종)		의료시설
규 모	양식 R.C 14/4층 연면적 77,512㎡ [본관, 별관 2개동]
비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항			확인 결과					조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위			- 비상구 폐쇄, 잠금행위 발견치 못함					-
비상구 훼손행위			- 본관동 확인한바 훼손행위 발견치 못함					-
물건적치 또는 장애물 설치			- 비상구 계단 통로상 물건적치 없음					-
비상구 변경행위			- 변경행위 발견치 못함					-
특이사항 등 (참고사항 등)			- 특이사항 없음					-
교육내용 및 인원			- 관계인(시설팀장 신용호 등 3명) 에게 비상구 등 시설물 안전관리 철저토록 지도 - 화재발생시 초기대응요령 등 소방 안전교육 실시					-

결재	구조팀장		예방과장
	안영국		07/22 代배미순
협조