투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	도시가스배관 대형 굴착공사장 예스코 합동점검 결과보고

1. 관련문서

○ 예방과-3656(2015.3.10.)호 “2015년 가스안전관리 종합계획 보고(알림)”

○ 예방과-12206(2015.7.20.)호 “도시가스배관 대형 굴착공사장 현지방문 계획”

2. 위와 관련, 관내 도시가스배관 대형 굴착공사장에 대한 예스코 합동점검 실시 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2015. 7. 22.(수) 13:30 ~ 17:30

나. 대  상 : 우이-신설 도시철도(경량전철) 민자투자사업 4공구

(신설동역 오거리 ~ 대광초교삼거리 사이 중앙도로 200m구간)

다. 인  원 : 동대문소방서장, 위험물안전팀장, 가스담당자 및

예스코 현장 담당자, 포스코건설 담당자 등

라. 내  용

- 포스코건설 사무실 방문하여 4공구 공사개요 확인공사 진행사항 확인                   - 경전철 공사현장 도시가스시설 안전관리 실태 점검

- 가스배관 매설여부 확인, 굴착공사위치 및 가스배관매설 위치표시 여부 확인

- 가스배관에 안전조치, 손상방지기준에 따라 굴착작업 시행 여부 확인 등

마. 관련사진

포스코건설 사무실 방문	지하 굴착공사장 현장확인
지하 굴착공사장 현장확인	도시가스배관 외관 현장확인

끝.

담당자	김진숙		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	계광옥		소방서장	07/22 현진수
협조자
시행	예방과-12386	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울특별시 동대문구 장한로 34 동대문소방서 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2245-7119	/전송	02-2214-5119	/	yuri9705@seoul.go.kr	/	대시민공개