비상구 등 관리실태 확인 조사서(중부빌딩)
문서번호	길동119안전센터-3061	결재	센터장	예방과장
수 신	예방과장		진창은	07/22 代배미순
접수번호

대상명	중부빌딩		위 치	강동구 길동 459-2
대표자	유무영외25	전화번호	470-9956		처종(업종)	복합
규 모	양식 R.C 6/2층, 연면적 7,586.76㎡, 바닥면적 1,738.12㎡ [안전관리자 김기봉]

비상구 관리실태 및 운영 사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 잠금행위 발견치 못함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 설치	계단 통로상 물건적치 없음
비상구 변경행위	변경행위 없음
특이사항 (참고사항 등)	지하1층 신한국관 나이트클럽 2,3,4층 노래주점 등 5층 무도장, 6층카바레영업중
교육내용 및 인원	관계인 등 3명에게 비상구 등 안전관리준수 및 안내문 배부 화재발생시 초기대응요령 등 소방안전교육 실시함

	예방과장장