문서번호	현장민원과-13378
보존기간	년
결재일자	2015.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/22 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.22일)

2015. 7. 22.(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.7.22.(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	1,296	7	1,033	3	263
양 천 구	2	460	1	301	1	159
강 서 구	3	447	2	411	1	36
구 로 구	5	389	4	321	1	68

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	1,033	1	104	3	369	3	482	0	48	0	30
양천구	1	301		51	1	99		118		16		17
강서구	2	411		22	2	179		196		8		6
구로구	4	321	1	31		91	3	168		24		7

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	2	4	7	301	411	321	1,033
가옥 내	소 계	1	2	2	5	233	342	256	831
	화장실변기누수		2	1	3	182	251	179	612
	주방,부엌누수				0	5	7	11	23
	욕실,화장실배관			1	1	5	6	31	42
	보일러,온수배관				0	25	52	24	101
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후				0	4	1	8	13
	기 타	1			1	8	23	1	32
가옥 외	소 계	0	0	2	2	52	52	56	160
	수도계량기옆			1	1	27	20	24	71
	마당 수도 및 배관 노후			1	1	23	31	32	86
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	0	0	0	0	16	17	9	42
	단지내배관노후				0	6	2	4	12
	수도계량기옆				0	10	13	3	26
	공동수도,볼탑고장				0		2	1	3
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	1	1	3	159	36	68	263
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1	1	1	3	149	36	68	253
기 타				0	4			4

.끝.