	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	7월중 학원 비상구 등 피난·방화시설 현장확인 계획보고

1. 예방과–10170(2015.7.20.)호 『7월중 학원 비상구 등 피난․방화 시설  간부 현장확인 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여  『비상구 등 피난․방화시설 현장 확인 단속 계획』을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대상 및 일정

연번	대 상 명	위 치	조 사 일 시	사용 층	사용 면적	비 고
1	*************	**** ***** *********	************* ************	2~6층	644.25 ㎡

나. 확인자 : 2명(상도센터장, 소방장 윤석일)

다. 확인사항

○ 비상구 및 방화셔터 등 피난·방화시설 훼손행위

○ 피난·방화시설 주변 물건 적치행위 및 장애물 확인

○ 유도등 위치 및 적정 여부 등

라. 행정사항

○ 관계인에게 특별단속 취지를 설명하고 민원이 발생하지 않도록 친절하게 응대

○ 단속결과 보고서는 전자결재 상 7.30.(목) 15:00 이전까지 검사지도팀 검사계획(장.이재정) 협조지정 후 예방과장 전결로 결재

붙임 1. 피난.방화시설 불시단속 조사서 1부.

2. 소방관계법령 위반사실 확인서 1부.

3. 비상구 등 안전관리 안내문 1부.  끝.

담당자	박재호		3팀장	이익행		센터장	07/22 이삼진
협조자
시행	상도119안전센터-3368	(		)	접수		(		)
우	156-010	동작구 상도동 국사봉 1길 17(상도동 324-21)	/
전화	02-821-1119	/전송	02-825-0693	/	blue801720@seoul.go.kr	/	부분공개(6)