	송파소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수 고장발생 알림

1. 관련문서

○ 현장지휘대-651(2013.1.19)호 『소방용수시설 관리철저』

○ 현장지휘대-924(2014.1.28)호 『2014년도 소방용수시설 관리운용

기본계획 및 예산 배정 알림』

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리 운용중인 소방용수시설 고장을 발견하여 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 다   음 -

소방용수 대상	주 소	내 용	비고
지하식 100004	가락동 158-24	몸통 결합 부분 누수 (스핀들 배관 불량)	사용 불 (누수 상태)

붙 임  소화전 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
서무담당	주원규		진압3대장	김예한		지휘3팀장	장형덕		현장대응단장	07/22 정종천
협조자
시행	현장대응단-7260	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 마천동 29-1	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	jwk119@seoul.go.kr	/	대시민공개