문서번호	정수시설과-6747
결재일자	2015.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김익동		유영춘	07/22 임정규
협조

승강기 정기검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

영등포아리수정수센터

정수시설과

승강기 정기검사 결과 보고

우리정수센터에서 운행중인 승강기에 대한 정기검사 결과 보고임

❑ 정기검사 관련 규정

○ 승강기시설 안전관리법 제13조 또는 제13조의2

○ 승강기시설 안전관리법 제13조제4항 및 동법시행령 제14조의2의 규정에

의한 승강기검사기준

○ 승강기안전관리법시행규칙 제18조(승강기정기검사)

❑ 검사개요

○ 정기검사일 : 2014. 07. 22.

○ 검사업체 : 한국승강기안전관리원 서울서부지원

○ 검사내용 : 기기 안전 및 가동상태

○ 검사주기 : 1년 1회

❑ 검사결과(총 3대)

승강기 종류	형식	수량	층수	설치장소	설치년도	검사결과	비 고
승객용EL	로프식 VVVF	1대	총3층	본관	2010.7	합격
승객용EL	로프식 VVVF	1대	총4층	홍보동	2010.7	합격
승객용EL	로프식 VVVF	1대	총2층	병물동	2010.7	합격

❑ 향후계획

○ 철저한 자체점검 및 일상점검을 통해 승강기안전에 만전을 기함.

붙임 : 검사 성적서 1부. 끝.