	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	주유취급소 시정보완명령대상 확인점검 결과보고(진일주유소)

1.관련문서

예방과-12413(2014.7.14.)호 □시정보완명령(진일주유소)□와

관련입니다.

2. 주유취급소 시정보완명령대상에 대한 현장확인결과를 다음과 같이

보고합니다.

대 상 명	시설	시정보완할 사항	관련법령의 규정	보완 기한	확인 일자	확인 결과
진일 주유소	주유취급소	1층 사무실 출입문 안에서 밖으로 개방되는 구조로 정비	위험물안전관리법 시행규칙 제37조 별표13	2015. 07.20.	2015. 7.21.	완비

끝.

담당자	지명천		위험물안전팀장	조동건		예방과장	전결 07/22 김경근
협조자
시행	예방과-12934	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550	/
전화	02) 3664-5903	/전송	02) 2668-1160	/		/	대시민공개