정수약품 계량관리(PAC 2015년 상반기 5차)

주무관	정수과장			결재
유은주	07/22 서한호
협 조

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고일	입고 요청량(kg)	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
2015. 7.20 ~ 7.21.	7.20	25,000	25,080	25,000	8796	27.6	1.376	#2-PACL-B호
	7.20	25,000	25,270	25,170	8796	27.4	1.372	#2-PACL-B호
	7.21	25,000	25,250	25,170	8796	27.5	1.374	#2-PACL-B호
	7.21	25,000	25,100	25,040	8796	27.3	1.372	#2-PACL-B호
			이	하	여	백
합계		100,000	100,700	100,380				입고량적정

붙임 : 1. 납품요구서 1부.

2. 계량증명서 1부.  끝.