서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물안전관리법 시행규칙 일부개정령 공포 알림(이첩)

1. 서울특별시 예방과-17615(2015. 7. 21.)호 “위험물 안전관리법 시행규칙 일부 개정령 공포 알림”과 관련입니다.

2.「위험물안전관리법 시행규칙」일부개정령이 다음과 같이 공포됨을 다음과 같이 알려드립니다.

가. 공 포 일 : 2015. 7. 17.

나. 시 행 일 : 공포즉시

※ 단, 별표6 Ⅵ 제21호의 개정규정은 2016.1.1.부터 시행

다. 주요내용

- 예방규정의 내용에 사고대응 훈련 항목 추가

- 옥외탱크저장소의 방유제 및 부속설비 기술기준 강화

- 지하탱크저장소 통기관 밸브의 작동압력 기준 구체화

- 지하탱크저장소에 자동계량장치와 계량구 설치 의무화

- 주유취급소의 주유·급유 설비에 인체정전기 제거장치 설치 의무화

- 위험물시설의 소화설비 종류 중 가스계소화설비의 범위 확대

붙임  :  1. 위험물안전관리법 시행규칙 일부개정령(총리령 제1178호) 1부

2. 위험물안전관리법 시행규칙 개정전문(본조, 별표, 별지) 1부 .  끝.

							예방과장
수신자					소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자							황지웅			위험물안전팀장					장동화					예방과장					전결 07/22 강신철
협조자
시행			예방과-9545									(						)		접수											(						)
우	120-110					서울 서대문구 연희동 76-12 서대문소방서															/
전화		02-3144-1198						/전송			02-					/													/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.