함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	신생중앙교회 관리소장
(경유)
제목	저수조청소 및 수질검사 제외요청에 대한 회신(신생중앙교회)

1. 귀 학교에서 우리사업소에 요청한 “저수조청소 및 수질검사 제외 요청”에 대하여 점검 결과 저수조를 경유하지 않고 직결급수로 전환한 사실을 확인한 바,

2. 수도법 제24조에 해당되는 건축물 또는 시설인 경우 6월마다 1회 이상 저수조를 정기적으로 청소하여야 하나, 수도법 시행령 제50조의 “저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물을 제외한다”는 법령에 의거 저수조청소 관리대상에서 제외되었음을 통보합니다.

3. 또한, 계획변경이나 내부사정으로 저수조를 재 사용시 반드시 사업소에 통보하여 주시고 저수조를 청소 및 관리교육을 받으셔야 합니다.

※ 관련법규(수도법 제82조, 87조)

- 위생조치사항 위반 : 2년이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금

- 수도시설 관리교육 미이수시 : 100만원 이하 과태료.

	중부수도사업소장
주무관	이연한		주무관	代유형근		시설관리과장	07/22 나태산
협조자
시행	시설관리과-21479	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장충동2가 208-1 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	대시민공개