문서번호	수도자재관리센터-14115
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	代고명환	07/23 代정희순

공사용자재 입고검사 결과 보고

[대형79-(주)정원주철]

2015. 7.

수도자재관리센터

공사용자재 입고검사 결과 보고

공사용자재 가변슬로프형 철개 납품건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 구매현황

○ 구매건명 : 가변슬로프형 철개 외 1종 구매(대형79)

○ 계약업체 : ㈜정원주철

○ 계약금액 : 98,914,860원

○ 납품기한 : 2015. 7. 31.

○ 계약수량 및 납품현황

구 분	계	원형철개
		가변슬로프형				수도계량기용 철개(이중형), D648mm×H100mm
		제수밸브용, 원형받침	제수밸브용, 사각받침	공기밸브용, 원형받침	공기밸브용, 사각받침
계약수량	270	150	30	40	10	40
기 납품량	165	100	-	25	-	40
금회 납품량	105	50	30	15	10	-
미납량	0	-	-	-	-	-

□ 검사개요

○ 검사대상 : 가변슬로프형 철개 105조

○ 검사일자 : 2015. 7. 22.

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격 및 치수검사, 외관검사

□ 검사결과 및 보고자 의견

자재명	규격	검사대상 (조)	샘플 수량	규격 및 치수 검사	외관 검사	검사 결과
원형철개	가변슬로프 제수밸브용, 원형받침	50	1	1	50	적합
	가변슬로프 제수밸브용, 사각받침	30	1	1	30	적합
	가변슬로프 공기밸브용, 원형받침	15	1	1	15	적합
	가변슬로프 공기밸브용, 사각받침	10	1	1	10	적합

○ 규격검사를 실시한 결과 검사규정에 적합

○ 시험성적서를 확인하여 적합시 납품 처리

붙임 : 검사표 1부.  끝.