출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	홍순재	김태형	07/23 최명익

	상수도 GIS 상이시설물 현장조사를 실시하고 결과를 보고합니다.
2015 .07.22
보 고 자 : 기*********

보 고 내 용
일 시	2015.07.22 10:30 ~ 16:30
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 중랑구 묵동 122-62 앞 소화전 현장조사 □ 점검결과 ○ 중랑구 묵동 122-62 앞 소화전 GIS 상에는 비상소화전함으로 되어 있으나 현장 확인 결과 지상소화전 설치되어 있음. - 비상소화전함 위치에 지상소화전 설치하고 비상소화전함은 위치 변경된 것으로 추정됨.(윗 골목 모퉁이에 위치하고 있음) ○ 중랑구 묵동 극동어울림아파트 단지내 배관도면 및 동의서 수집. □ 계획 및 조치 -
비 고