문서번호	현장민원과-13484
보존기간	년
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	07/23 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(7.23일)

2015. 7. 23.(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2015.7.23.(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	1,304	8	1,041	0	263
양 천 구	2	462	2	303		159
강 서 구	4	451	4	415		36
구 로 구	2	391	2	323		68

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	1,041	1	105	3	372	3	485	1	49	0	30
양천구	2	303	1	52		99	1	119		16		17
강서구	4	415		22	3	182	1	197		8		6
구로구	2	323		31		91	1	169	1	25		7

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	4	2	8	303	415	323	1,041
가옥 내	소 계	2	3	2	7	235	345	258	838
	화장실변기누수	1	3		4	183	254	179	616
	주방,부엌누수				0	5	7	11	23
	욕실,화장실배관	1		1	2	6	6	32	44
	보일러,온수배관				0	25	52	24	101
	수도꼭지고장				0	4	2	2	8
	벽체,바닥배관노후			1	1	4	1	9	14
	기 타				0	8	23	1	32
가옥 외	소 계	0	1	0	1	52	53	56	161
	수도계량기옆		1		1	27	21	24	72
	마당 수도 및 배관 노후				0	23	31	32	86
	옥상 물탱크,저수조 고장				0				0
	기 타				0	2	1		3
주계량기	소 계	0	0	0	0	16	17	9	42
	단지내배관노후				0	6	2	4	12
	수도계량기옆				0	10	13	3	26
	공동수도,볼탑고장				0		2	1	3
	기 타				0			1	1

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	159	36	68	263
중 복 접 수				0				0
민 원 인 취 소				0	3			3
신청인(거주인) 부재				0	3			3
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0				0
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	149	36	68	253
기 타				0	4			4

.끝.