	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상[방학동주유소 등 5개소] 확인점검 결과 보고

1. 예방과-8354(2015.7.13.)호 ‘시정보완명령대상[방학동주유소 등 5개소]확인점검 계획 보고’와 관련입니다.

2. 셀프 주유취급소 소방검사 결과 시정보완명령 대상에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대상 및 내용

구분	대 상	시정보완 명령내용	명령일	보완기한	확인일자
주유 취급소	방학동주유소	1. 옥외게시판 안전관리자현황 정비요함 2. 고정식급유기 “고객사용금지”표지판 정비요함	2015. 7. 6	2015. 7. 13	2014. 7. 13
	도봉주유소	1. 3.3kg 분말소화기 1개 정비요함	2015. 7. 7	2015. 7. 14	2015. 7. 15
	정다운주유소	1. 3.3kg분말소화기1개 정비요함(압력감소)	2015. 7. 9	2015. 7. 16	2015. 7. 17
	도봉햇살주유소	게시판 정비요함 2. 고정식 급유기에 “고객사용금지” 표지판 정비	2015. 7. 10	2015. 7. 16	2015. 7. 20
	삼미상사(주) 북부주유소	1. 옥외게시판 안전관리현황 정비요함	2015. 7. 8	2015. 7. 22	2015. 7. 23

나. 확 인 자 : 위험물안전팀장 등 3명

다. 점검사항 : 시정보완명령 내용 이행여부 확인

라. 확인결과 : 시정완비 5개소

붙임 : 시정보완 전후사진 1부.  끝.

담당자	권용만		위험물안전팀장	장종필		예방과장	07/23 代장해욱
협조자
시행	예방과-8798	(		)	접수		(		)
우	132-021	서울 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708)	/
전화	02)956-0914	/전송	02)3491-6119	/	kdriver@seoul.go.kr	/	대시민공개