수질실험 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	여종순	07/23 이두영

	먹는물 수질검사와 관련하여 각종 실험을 실시하고, 그 현황을 다음과 같이 보고합니다.
	2015. 7. 23
	보고자: 주무관 이지혜

▢ 수질실험 내역

종류	구분		금일	누계
옥내급수관 정체수 실험	남부		4	52
	강서		1	36
	강남		2	7
	기타		-	-
미생물 실험	법정수도꼭지		-	429
	부적합지점		-	9
	잔류염소부족지점		-	21
	기타		-	42
일반항목 실험	법정수도꼭지 (노후관)	남부	-	12
		강서	-	12
		강남	2	12
	부적합지점		-	9
	기타		-	41
합계			9	682

[붙임]

1. 옥내급수관 실험대장 1부.

2. 미생물대장 1부.

3. 수질실험대장 1부

4. 가스사용대장 1부.

5. 옥내급수관 정체수 시료채취 대장 1부.  끝.