피난·방화시설 불시단속 조사서(건국대병원)

대상명	건국대학교병원		위 치	광진구 화양동 4-12
대표자	한설희 (병원장)	전화번호	2030-5119		처종(업종)	종합병원
규 모	양식, 철근조, 13/4층 연 85,687㎡

관리실태 및 운영사항 단속 (7.21)
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손․변경행위	비상구 적법하게 관리함
물건적치 또는 장애물 적치행위	특이사항 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	적정관리함
방화셔터 작동여부	적정관리함
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	특이사항없음	소방안전관리자에게 비상구및소방시설관리와화재예방철저 당부함
참 고	소방안전관리자 이규광 ※870침상

결재	소방행정과장		소방서장
	문정명		07/23 김병로
협조