문서번호	운영과-2408
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김재덕		03/10 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 3. 8(토)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 3. 8(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 이기현, 박동규, 김용배, 한정민

□ 정비내용

● 풍납취수장 취수·원수 수질상태 확인 : 암모니아성 질소 : 0.04[mg/ℓ]

< 취  수 >

- 탁           도 : 3.13[NTU]

- 잔  류   염  소 : 0.08[mg/L]

< 원  수 >

- 탁           도 : 5.87[NTU]

- 잔  류   염  소 : 0.04[mg/L]

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.