“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	강동소방서
수신	****************************************
(경유)
제목	비상계단 구획내에 적치된 다량의 가재도구의 소방법 저촉여부 질의에 대한 회시

1. 평소 소방행정 발전에 관심을 기울여 주심에 깊은 감사를 드리며, 귀 아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. GS 15-07(2015. 7.20.)호 『비상계단 구획내에 적치된 다량의 가재도구의 소방법 저촉여부』와 관련, 다음과 같이 회시합니다.

□  회시내용

가. 아파트 최상층(옥상)은 화재 시 피난층(지상층)으로 대피가 곤란한 경우, 거주자가 일시적으로 대피할 수 있는 공간으로,

나. 귀 사무소에서 문의하신 비상계단 구획내에 적치된 다량의 가재도구가 피난상 장애가 되지 않을 경우 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리)에 저촉되지 않으나,

다. 다량의 적치물이 있어 화재에 노출되어 있는바, 당사자 간 원만히 해결하시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	신성균		검사지도팀장	홍성원		예방과장	07/23 代배미순
협조자
시행	예방과-12846	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울 강동구 성내로 39(성내동 541) 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	02-471-2175	/	tampt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)