문서번호	총무과-2768
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
고병연	정창훈	이성규		03/10 김홍희
협 조	전시과장		임근혜
	수집연구과장		최관호

『수소연료전지 사업 관련』 난지창작스튜디오 처리방안 검토

2014. 3

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.2
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 ▢ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『수소연료전

난지창작스튜디오  처리방안 검토 보고

지 사업 관련』

난지창작스튜디오 야외조각장에 수소연료전지 건설 예정인 발전시설의 소음으로 인한 입주작가 들의 창작활동 및 주거생활 불편 등이 예상되어  건물이전 및 신축 방안을 검토하여 보고드림

Ⅰ

사업개요

사 업 명 : 연료전지 발전시설 건설

사업부지 : 난지미술창작스튜디오 제1 야외조각장

사업규모 : 20MW급 건설

사업방식

발전사 : 발전시설 건설, 설치 운영비 전액투자, 20년간 시설운영

서울시 : 부지제공, 발전사업 인허가 관련 등 행정지원

건설기간 : ’13.6 ~’14.6(12개월)

추진현황

’13.02.07 : 폐기물처리시설부지, 공원 등 관리기관 부지사용 협의

’13.03.21 : 수소연료전지 발전시설 설치 추진계획 수립(녹색에너지과)

’13.03.22 : 연료전지 발전시설 설치 협조(녹색에너지과→시립미술관)

⇨ 협조내용 : 연료전지 설치 등 사업추진 전반에 대해 협조 요청

’14.03.03 : 수소연료전지 사업추진에 따른 의견 조회

⇨ 의견조회 : 사업부지안의 이전대상 야외시설물 , 건축물 등 시설물 자료 요청

발전시설 건립 조감도

Ⅱ

문제점

◯

소음으로 인한 해 창작작가 작품활동 및 주거소음 대책 필요

상암연료전지 발전소 발생되는 공기마찰음 소음이 130m 이격된 난지창작제1스튜디오 12m도로에서도 소음 발생이 확인됨

난지창작제1스튜디오에 인접하여 7기 연료전지를 건립할 경우 방음벽 등을 설치하여도 소음이 발생 할 것으로 예상되어 근본적인 대책이 필요

< 생활소음·진동의 규제기준〉

대상 지역	시간대별 소음원	아침, 저녁 (05:00～07:00, 18:00～22:00)	주간 (07:00～18:00)	야간 (22:00～05:00)
주거지역/ 녹지지역	공장	50 이하	55 이하	45 이하
	공사장	60 이하	65 이하	50 이하

수소연료전지 건립 이전 공식적인 사전 협의 미실시

2014. 2월 말까지 수소연료전지 건립 후 발전시설에서 발생되는 공기마찰 소음대책 및 신축 등 사전조율 없었음

Ⅲ

검토결과

수소연료전지 발전시설이 제1,제2스튜디오 건물 인접지까지 건립 시 발전설비 소음으로 인하여 작가 작품 활동 불가 예상

⇨ 현 제2야외조각장에 발전설비 조성 예정부지와 제2스튜디오 이격거리 12m, 제1스튜디오 이격거리 52m

현 폐기물처리시설 부지에 건립하는 발전설비 신축
⇨ 제2스튜디오 건물을 발전시설 관리사무실로 대체하고, 제2스튜디오를          야각조각장에 신축 및 제1스튜디오 앞 소음을 방지하는 방음벽 등         대책마련 필요

난지창작스튜디오 이전 부지 확정 후 설비공사 전 야외조각 작품 이전 및 작품보험 가입

장기적인 대안으로 유휴공간(당인리 발전소 둥) 사용 방안 검토

붙 임 : 수소연료전지 사업부지 현황. 끝.