문서번호	시설보수과-3995
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박용선	07/24 代김현수
협조

수방근무 상황보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

수방근무 상황보고

2015. 7. 24(금) 09:00 현재

기상상황	오전 : 흐리고 비, 오후: 흐리고 한때 비
강수확률(%)	오전 : 80% 오후 : 30~70%	예상강우량 (mm)	오전 : 20~40㎜ 오후 : 1~5㎜
단계별 발령 현황	7/23(목) 17:00 : 재난안전대책 보강근무 발령 7/24(금) 09:00 : 보강근무 상황유지 계속
강우량(mm)	구 분	계	어 제(목)	오 늘(금)	비 고
계	31	16	15
근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기 타
5	4	1
장비동원 현황	계	덤프 트럭	로울러	굴삭기	로우더	셀프 로더	도로 보수차	중형트럭	다목 적차	수중 펌프	엔진 양수기	기타
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	계	가락	송파	석촌	천호	신 원 (청계산)	위 례 (위탁관리)
가동횟수(회)	45	6	3	5	2	2	27
가동시간(분)	649	21	24	44	28	25	507
토출량(㎥/min)	3,393	97	206	113	173	524	2,280
재해발생 현황
민원처리 현황	접 수(건)	처 리(건)
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점 수위 및 팔당댐 방류량	수위 (m)	구 분	침수 수위	통제 수위	현재 수위	팔당댐 방류량 (㎥/ sec)	유입량	방류량	비 고
한강대교	13.3	8.5	1.09	749	749
잠수교	6.5	5.5	3.15

□ 기상 영상

□ 기상 예보

날짜	오늘(24일 금)				내일(25일 토)								모레(26일 일)
시각
날씨
강수확률(%)	70	30	30	30	60	70	80	70	60	55	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
강수량(mm)	1~4mm		-		10~19mm		5~9mm		1~4mm		-		-		-		-		-
최저/최고(℃)	-/27				24/29								24/32
기온(℃)	26	27	26	26	25	25	24	26	27	29	28	27	26	25	24	27	30	32	31	29	28
풍향/ 풍속(m/s)	2	2	3	2	1	1	1	3	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1
습도(%)	87	80	81	82	87	87	96	93	88	86	85	84	88	86	84	72	61	58	61	68	68