	강남소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	소방장비 고장 수리 완료보고(개포 공기호흡 용기 EV10896)

1. 관련문서

가.소방행정과-243(2015.1.7.)호 『2015년도 소방장비 관리운용 기본계획 알림』

나.개포119안전센터-3019(2015.7.2.)호 『소방장비 고장발생 보고서(공기호흡기)』

2. 위와 관련 우리안전센터에서 운용중인 공기호흡기 용기의 고장사항을 아래와 같이 정비 하였기에 보고합니다.

가. 품    목: 공기호흡기 용기(용기번호:EV10896)

나. 고장내용: 압력게이지 부근 공기 누출

다. 수리업체: 강동소방서 호흡보호장비 정비실

라. 수리날짜: 2015.7.24.(금)

마. 정비내용:  벨브 안 고무링 교체.끝.

	개포119안전센터장
담당자	윤희성		진압2팀장	송문의		센터장	07/24 김영인
협조자
시행	개포119안전센터-3457	(		)	접수		(		)
우		서울 강남구 논현로10길 19 개포119안전센터	/
전화	02-577-2540	/전송	02-529-1119	/		/	대시민공개