수방상황 일일보고

(7.23일 17:00 ~ 7.24일 08:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	정성오	정규용	이용재	07/24 代송재우

2015. 7. 24(금) 08:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(23일) : 흐리고 비 ⋅오늘(24일) : 흐리고 비
강수확률(%)	⋅오전 80 / 오후 30	예상강우량	21~43mm
기상특보 현 황	- 기상특보(7.23. 16:00) : 호우 예비특보 발표(서울특별시)
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량(mm)	강우량(mm)	어제(23일)	오늘(24일)	비 고
187.4	29.5	16.0	13.5
단계발령 현 황	발 령	발령사항	- 7.23일 17:00 보강근무 발령 - 7.24일 08:00 보강근무 유지
보강근무
현재근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
4	1	3	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포(무인)	동작(무인)	사평	염곡	선암
가동횟수(회)	13	2	1	5	2	2	1
가동시간(분)	1시간22분2초	4분35초	2분15초	16분38초	24분5초	29분4초	5분25초
토출량(㎥)	480.5	22.9	11.3	116.6	122.8	174.4	32.5
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통재 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수율 (%)
한강대교	10.5	8.5	1.08	770.4	475.5	91.02
잠수교	6.5	6.2	3.23
여의상류IC	6.33	5.33	-
특기사항 (재해,기타)