현장대응단 에어컨 고장발생 보고서
문서번호	현장대응단-5010	결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
등록일자
			신현권	정덕재	07/24 권태미
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	사무실용 천장형에어컨	관리부서		현장대응단 사무실
고 장 일 시	2015.7.24.(금) 08:00	장 소		현장대응단 사무실내
조 치 사 항	○ 삼성전자 수리센터 수리요청
원인 및 상태	○ 2015.7.24.(금) 08:40경 노원소방서 현장대응단 사무실 천장형 에어컨에서 누수현상과 콘트롤러 에러메세지 발생 하여 삼성전자 수리센터에 수리요청함.
담당자 의견	○ 엔지니어 방문하여 확인후 조치한다고 함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 7월 24일 계급 지방소방장 성명 신현권 (인) 노원소방서장 귀하