함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울시 서초구 효령로34길4, 301 (주) 대건건설 이제태 귀하
(경유)
제목	신길11재정비촉진구역내 상수도관 부설공사 협의요청에 대한 회신

1. 대건 공무 제15-35호(2015.07.13.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련「신길11재정비촉진구역 주택재개발 사업 구간내 상수도관 부설공사」와 관련 상수도관 부설공사 협의 요청에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 공 사 명 : 신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내

상수도관 부설공사

나. 협의내용 : 신길11구역 내 급수협의 조건에 의한 일부 구간

상수도관 부설공사 협의

다. 부설위치 : 신길동 349-24 ~ 253-215앞

라. 상수도관 부설공사 현황

☞  배수관  D=200mm, L=470m 관부설

제수변 D=80mm ~ D=200mm × 9개소

퇴수변 D=100mm × 1개소, 공기변 D=100mm×1개소

소화전(지하식) D=100mm×5개소

기타 가정인입관(D=50mm이하) 연결 등

마. 사업소 검토의견 : 원인자 부담 상수도관 부설

(상수도관 부설공사 승인조건을 반드시 준수하여 주시기 바람)

붙임 : 1. 상수도관 부설공사 승인조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박행종		주무관	최희권		시설관리과장	07/24 우종근
협조자
시행	시설관리과-16997	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 신대방2동 470-11 (여의대방로10길 97)	/
전화	02-3146-4605	/전송	02-3146-4639	/	p2net@seoul.go.kr	/	부분공개(7)