하자기간 만료검사(2015.07월)

문서번호	시설개선과-6199
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		김기탁		박관현		07/24 신동호

□ 2015년 7월 하자기간 만료검사 대상 : 2건

○ 검사조서 작성 : 1건

○ 검사조서 생략 : 1건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 1건

사 업 명	풋살경기장 전기공사
계 약 자	(주)상지일렉스 대표 정원상
계 약 금 액	금30,052,000원
준 공 검 사 일 자	2014.07.21.
하자담보 책임기간	2014.07.21. ~ 2015.07.20.
하 자 검 사 일	2015.07.20.
사 업 개 요	타워조명 설치(조명폴 4본, LED투광기 24개), 배관배선공사, 제어반 설치
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 1건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
잠실주경기장 내 전기실 분전반 제작구매	2014.07.10.	㈜우경일렉텍 장만희	7,438,000	2015.07.09.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2015년 07월 일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	진종구		진종구
검 사 자	시설개선과		지방방송통신서기보		성명	노성민		노성민