길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-13839

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	07/24 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/17(금)	7/18(토)	7/19(일)	7/20(월)	7/21(화)	7/22(수)	7/23(목)	계
2014년	104,258	110,111	120,673	126,731	98,040	100,721	125,959	786,493
2015년	99,729	112,424	94,162	105,592	106,698	105,143	109,715	733,463
증 ․ 감	-4,529	2,313	-26,511	-21,139	8,658	4,422	-16,244	-53,030

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (7.10~7.16)	금주 공급량(㎥) (7.17~7.23)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
790,961	733,463	-57,498	-7.27

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :-57,498㎥(-7.27% 감소)

- `15. 7월 현재 전년 대비 –1,097,699㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 6.17일자부터 공급량 증가

- 대책방안 : 재건축지역 누수여부 및 수계 간 경계지역 밸브 조사 필요