문서번호	시설관리과-16990
결재일자	2015.7.24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		최희권	07/24 우종근
협조

주택재개발구역 상수도관 부설공사

협의에 대한 검토보고

(신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 부설공사 협의요청 건)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

남부수도사업소

시설관리과

주택재개발구역 상수도관 부설공사

협의에 대한 검토보고

(신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 부설공사 협의요청 건)

신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 조합에서 시행중인 사업 구간내 상수도관 부설공사 협의요청에 대한 검토보고임.

관련근거

“신길11재정비촉진구역 상수도관이설공사 협의요청” 건

□ 문서번호 : 대건 공무 제15-35호와 관련임

□ 협의업체 : ㈜ 대건건설

요청내용

공 사 명  :	신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 부설공사

(위치 : 영등포구 신길동 349-24 ~ 253-215 일대)

공사기간  :	2014년 12월 3일 ~ 2015년 12월 3일

부설위치  :	영등포구 신길동 349-24 ~ 253-215 앞

이설개요  :	배수관  D=200mm, L=470m 관부설

제수변 D=80mm ~ D=200mm × 9개소

퇴수변 D=100mm × 1개소, 공기변 D=100mm×1개소

소화전(지하식) D=100mm×5개소

기타 가정인입관(D=50mm이하) 연결

요청업체  :	㈜ 대건건설

검토내용

신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 부설공사 협의에 대해 당초 급수협의 조건에 의거 원인자 부설사항임으로 자체 부설토록 통보코자 하며, 밸브 신설 및 가정인입관 연결 등 부설내용은 상수도 이설승인조건을 준수토록 안내

조치의견

상기 신길11재정비촉진구역 주택재개발사업 구간내 상수도관 부설공사 협의건은 첨부한 상수도 이설승인조건을 준수하여 원인자가 부설 시행토록 승인코자 합니다.

첨 부 : 1. 위치도 및 부설배관 계획도 1부.

2. 상수도이설승인조건 1부.  끝.