		남부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	038060813	고객접수번호	0992015083347
수용가명	*****	민원신청일	2015년 07월 24일
수용가주소	***********************************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20140821	기물번호	R1400025448
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	***
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	적수(녹물)	수압/관종	3.7kg/cm² / STS
처리결과	조사 결과 옥내배관 문제로 내부배관 점검 안내함.

끝.

주무관							이승환				주무관					강동철					급수운영과장					07/24 이자화
협조자
시행			급수운영과-14424										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4560							/전송			3146-4589					/	leesh79@seoul.go.kr													/	부분공개(6)