함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	민원(안전신문고) 접수대상 현장확인 결과 보고(비상소화장치31호, 청파로73다길 2)

1. 관련근거

가. 민원(안전신문고 2015.7.21. 09:27)호 「화재시 소화전 이용 불가능함 각종 안내사항 지워짐」

나. 재난관리과-5481(2015. 7. 23.)호 「출장 결재 신청」

2. 위와 관련 접수민원에 대한 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 민원개요

1) 대  상 : 비상소화장치31호(청파로73다길 2)

2) 내  용 : 청파로 73다길 2에 위치한 비상소화장치31호 앞 공지에 구에서 간이 화단을 설치하여 화재시 소화전 이용이 불가능하고 각종 안내사항이 지워짐. 아크릴판에 적어놓은 번호키 비밀번호가 색이 바래 지워짐

나. 확인결과

1) 일  시 : 2015. 7. 23. 11:00 ~ 13:00

2) 결  과

- 비상소화전함 앞 공지에 주민들이 다량의 쓰레기를 상시 불법 투기하여 대원들이 점검시마다 일정시간 동안 적치된 쓰레기를 제거하는 작업 후 점검에 임하는 불편함이 있었으나 구에서 환경미화차원에서 소화전앞에 간이 화단을 설치하여 쓰레기 불법투기도 없어졌을 뿐만 아니라 소화전을 사용하는데도 지장이 없는 상태입니다.

번호키 비밀번호는 앞에 아크릴판에 적어놨으나 지워져 있던 상태로 임시로 코팅하여 부착해 놓았습니다.(현재 비밀번호 스티커는 제작중입니다)

소화전 사용법은 앞에 부착되어 있습니다.

인근 주민 몇분을 대상으로 소화전 사용법에 대해서 실습 교육을 실시하였습니다. 추후 점검시마다 실습교육을 실시토록 하겠습니다. 함 앞에 부착되어 있던 불법 주정차 금지 등의 안내문이 조금 훼손되어 있었으나 이것도 코팅지로 다시 작성 부착해 놓았습니다.

붙 임  현장확인 결과사진 1부.  끝.

담당자	이민우		대응총괄팀장	윤진욱		재난관리과장	07/24 김종구
협조자
시행	재난관리과-5518	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	leemw79@seoul.go.kr	/	대시민공개