	중부소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년도 7월중 소방용수시설 및 지리조사 수정 계획 보고

1. 관련근거

가. 소방기본법 시행규칙 제7조(소방용수시설 및 지리조사)

나. 현장지휘대-8358(2013.7.25)호 □소방용수시설 검검 철저 지시□

다. 충무로119안전센터-2799(2015.7.22.)호 “비상소화장치함 신설 및 호스릴개선 공사완료에 따른 검수 결과보고”

라. 충무로119안전센터-2609(2015.7.8.)호 “2015년 신설 소화용수 공사완료에 따른 검수 결과 보고“

2. 위와 관련 충무로119안전센터 2015년 7월중 소방용수시설 및 지리조사 수정 계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 수정내용 : 신설 소화전 3535, 3536 추가

신설 비상소화장치 402 추가

나. 대상 : 339개소(비소 21개소 포함)

총 계	공 설							비 고
	소화전				저수조	급수탑	비상소화장치
	소계	지하식	지상식	다용도
339	306	16	144		12		20

라. 소방용수시설 점검 강조사항

○ 안전센터 능력 범위 내 최대한의 보수조치 후 고장발생 보고

○ 고장발생 작성 시 구체적이고 정확한 설명 기록 및 사진첨부

○ 매월 초 소방용수시설 표찰 투입 예정

○ 급격한 밸브 개 · 폐 작업금지(녹물출수 민원 발생 우려)

○ 충분한 녹물 퇴수 실시 후 밸브 잠금

붙임 : 7월 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자							김강석				3팀장					박경춘					119안전센터장					07/24 최득락
협조자
시행			충무로119안전센터-2829										(						)		접수												(						)
우	100-876					서울 중구 충무로 3가 40-6번지 충무로119안전센터																/
전화		02-2265-0119							/전송			02-2285-1122					/	riverstone82@seoul.go.kr													/	대시민공개