소방활동정보 자료조사서

결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
	정한욱	강경철	07/24 김영권

1. 일반현황

대상명	다비치안경	위 치	답십리로 238-0 (장안동 141-29)		전 화	************ *************
관계인	***	소방안전 관리자	***	상 주 인 원	10	수 용 인 원	100
주용도	복합건축물	취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근콘크리트조 콘크리트가 4/1층 1동 건축면적: 269㎡ 연면 적 : 1384.02㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 자탐, 소화기, 비상경보벨, 유도등 등	특이사항 없음
연소확대요인	○인접 건물 거리등 ○내장재 불연화등	인접 건물과 인접함 연소확대요인 있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○도시가스 사용	관계기관 정기점검 실시토록 지도함
화기취급상황	○취급장소 및 용도	화기취급시 주의사용토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입로 부서 선정 ○연결송수관 선정	대로변에 접하고 있어 소방차량 진입 및 부서 원활함
긴급 통행	○차량통행로 및 부서용이 여부 조사	소방차량 부서는 왕복 6차선도로에 건물위치하여 원활함
피난명령 및 인명구조여건	○피난명령 :현장지휘관이 판단 ○고가 및 굴절차량 부서선정 여부 조사	계단이용 지상으로 대피, 고가 및 굴절차량 부서는 전선으로 인하여 전개 어려움
비상용승강기 및 피난계획	○피난계획 등	옥상 및 지상으로 피난 토록 지도함
소화용수시설	○공설 지상식 소화전 설치됨	공설소화전 710호, 2499호, 1916호(지상식) 사용 가능
기타 조치사항	○관계자등 교육사항	관계자 업무 수행 및 유사시 초기진화요령 지도함

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

	조사일 2015년 7월 23일
조사자 소속 : 현장대응단 계 급 : 소방위 성명 : 김 병 수
계 급 : 소방사 성명 : 정 한 욱