출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	07/24 박길영

	명에 의하여 2015 년 07 월 24 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 07 . 24 .
보 고 자 : 전기 6급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2015년 07 월 24 일 (10:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과보고서(이지광 2015.07.24)
내용	■ 출 장 지 ◇ 은평,서대문,마포 ■ 출장 목적 ◇ 가압장,증압장 및 배수지 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○기자촌배수지 수위계 및 전기설비 이상유무 순찰 점검. 배수지 항출입구 조명등(형광등)설치에 따른 감독. ○정원2증압외 4개소 전기설비 및 인라인펌프 운전상태 순찰점검. 배수펌프,환기휀 및 통신설비(PLC,모뎀)이상유무 점검결과 양호.
비 고