수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	07/24 代권혁명

	명에 의하여 품질확인제 기타민원 건 등에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 24.
보고자 화공7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 화공8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 7. 24. (금)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	송파구 ****************************외 3개소	4	4
공원음수대	강동구 암사동 637-6, 광나루한강공원 수영장	1	1
관말수계	강동구 동남로 660 일자산체육관 외 1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 기타민원 건에 대하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심        하고 음용하시도록 안내

○ 공원음수대 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하였으며, 이용 시민고객들이 안심하고 음용할 수 있도록        수질검사 결과표 부착

○ 관말수계 수질검사 결과 수질기준 이내로 특이사항 없음

첨 부 : 수질검사결과 1부.  끝.