	중랑소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	하절기 셀프주유취급소 소방검사 결과 보고

1. 관련문서

가. 예방과-9525(2015.6.29.)호 “하절기 셀프주유취급소 소방검사 계획”

나. 서울시 예방과-14155(2015.6.8.)호 “하절기 셀프주유취급소 소방검사 계획 알림”

2. 위와 관련 여름철 안전한 위험물 취급환경을 조성하기 위한 셀프주유소 소방검사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 기 간 : 2015. 7. 13.(월) ~ 7. 23.(목)

나. 대 상 : 10개소

다. 결 과 : 양호 8, 불량 2(현지시정 2)

라. 내 용

1)위험물안전관리법상 셀프주유소의 시설기준 적합여부

2)위험물안전관리법상 취급기준 준수여부 등

붙임 : 셀프주유소 소방검사 결과 1부.  끝.

	중랑소방서장
★담당자	강석		예방팀장	김경환		예방과장	07/24 허병일
협조자
시행	예방과-10972	(		)	접수		(		)
우	131-130	서울 중랑구 신내동 644-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-2034	/전송	02-3423-0326	/		/	대시민공개