비상구 등 관리실태 확인 조사서(대상명)
문서번호	고덕119안전센터-2947	결재	119안전센터장	검사지도팀장	예방과장
수 신	내부결재		이종봉	홍성원	07/27 김주호
접수번호

대상명	주양쇼핑		위 치	강동구 고덕로 62길 55 (명일동 48번지)
대표자	최창만	전화번호	428-6455	처종(업종)	복합건축물
규 모	양식 R.C 슬라브 8/4층, 연면적 41,308.70 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 , 사용면적 ㎡)

비상구 관리실태 및 운영 사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	훼손 및 구조변경 사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	특이사항없음	현지시정/2건 (지하1층 슈퍼)
비상구 변경행위	구조변경 사항 없음
특이사항 (참고사항 등)	지하 1층/방재센터 (지하2~4층/주차장)	소방기계실 주차장에 위치
교육내용 및 인원	비상구 등 피난․방화시설 및 소방시설 정상작동 유지토록 교육 실시함(2명)