아리수품질확인제 수질검사 일일보고(07월23일~24일)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	한인선	이동조	07/27 김인웅

아리수 음용률 향상 및 우수성 홍보를 위해 아리수 품질확인제 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

2015. 07. 27.

보고자 : 공업7급  한인선

----------------------     아       래     ------------------------------------

□ 검사일자 : 2015. 07. 23.(목) ~ 07. 24.(금)

□ 검사대상 : 아파트 수질검사 및 수질민원신청 수질검사

□ 검 사 원 : 기간제 근로자 12명(아리수 품질확인제) 및 직원 1명(수질검사 신청가구 민원)

□ 검사항목 : 5개항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

□ 검사결과

○ 아리수 품질확인제(년목표 25,785개소)

검 사 일	방 문 가구수	검 사 건 수			미 검 사 건 수			방문대비 검사이행률 (%)	부적합현황
		계	적합	부적합	계	검사 거부	부재		계	개선 완료	미개선
‘15.07.23.~24.	930	352	352	-	578	51	527	100	-	-	-
누 계	23,926	12,649	12,637	12	11,277	425	10,852	52.9	12	2	10

○ 수질검사원 검사실시

검 사 일	검사실시 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘15.07.23.~24.	346	346	346	-
누 계	12,271	12,271	12,261	10

○ 수질검사 신청가구 민원

검 사 일	민원접수 건 수	수 질 검 사 결 과			비 고
		계	적 합	부 적 합
‘15.07.23.~24.	6	6	6	-
누 계	378	378	376	2

□ 아리수 품질확인제 추진사항 등

○ 검사가구 중 수질 부적합 10가구 조치내역

- 유원아파트 10가구(공용배관 교체 후 재수질검사 예정)

○ 2015년 품질확인제 검사목표(25,785건) 대비 2015.07.24일 현재 49.1% 달성. 끝.