문서번호	급수운영과-18017
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		07/27 조면행
협 조
	주무관			이상무

상수도관 이설요청에 따른 현장조사 보고

2015. 7

강서수도사업소

(급수운영과)

구로구청 치수과에서 시행중인 「오류1배수분구 하수관거 종합정비사업」과 관련하여, 구간내 저촉 상수도관(D300mm) 이설요청에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.  07.  27.

보고자 : 시설7급  성명 박 경원

1. 현 황

가. 공사명 : 오류1배수분구 하수관거 종합방지사업(4차)

나. 이설위치 : 개봉동 403-31번지 앞

다. 시공사 : 서일종합건설(담당 : 육근창, HP.*************)

라. 시행청 : 구로구청 치수과(담당 : 곽영진, ☎02-860-3156)

마. 협의내용 : 저촉 상수도관 이설요청[관련대호 : 치수과-9857(‘15.7.16)호]

2. 현장조사 내용

가. 조사 개요

연번	이설요청 구간	상수도시설물 현황	저촉 내용	비 고
1	구로구 개봉동 403-31호 앞	D=300mm	변경 하수관로 상단부 저촉

나. 구로구청 치수과에서 하수관로 구배 변경을 위한 지장물 확인굴착 결과 기존           D300mm 상수도관이 하수관로 상단에 저촉 예상되어 이설이 불가피한 실정임.

다. 원인자 : 구로구청(치수과)

3. 조치 계획

가. 원인자가 구청으로 저촉 상수도관(D300mm)에 대하여 첨부 이설승인 사항 준수        조건으로 원인자(구로구청 치수과) 이설토록 하고,

나. 이설에 따른 원인자 공사비(측량비, 퇴수/세척비, 고재처리비, 기타 출동경비등)를        별도 고지하여 납부토록 하고자 합니다.

붙 임.  이설승인 조건 1부.  끝.